|  |
| --- |
| **Cliente produttore – proprietario dell’impianto elettrico:** |
|  |

***INDIVIDUAZIONE IMPIANTO ELETTRICO***

|  |
| --- |
| Il personale di APB interviene per il seguente motivo: |
|  |
|  |
|  |
| L’impianto elettrico è costituito da: |
|  |
|  |
|  |
| L’elemento d’impianto su cui il personale di APB effettua le attività lavorative è costituito da |
|  |
|  |
|  |
| L’ubicazione/indirizzo ecc. del luogo di lavoro è il seguente |
|  |
|  |

***DICHIARAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA E CONSEGNA IMPIANTO ELETTRICO***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Il Signor | |  |
| in qualità di Persona preposta alla conduzione dell’impianto elettrico sopra individuato (Responsabile dell’impianto elettrico -RI- ai sensi della Norma CEI 11-27, terza edizione), | | |
| dichiara al Signor | |  |
| in qualità di persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa (Preposto ai Lavori - ai sensi della citata Norma CEI 11-27) di APB: | | |
| * che l’elemento d’impianto elettrico di che trattasi è stato separato da tutte le possibili fonti di alimentazione mediante: | | |
|  | |
| * che sono stati presi i seguenti provvedimenti per assicurarsi contro la richiusura intempestiva dei dispositivi di sezionamento: | | |
|  | |
| L’elemento d’impianto su cui effettuare l’attività lavorativa viene individuato mediante l’apposizione di idoneo contrassegno (marcatura), su cavi già predisposti, e consegnato in condizioni di sicurezza. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Luogo e data |  | Firma del RI |
|  |  |  |
|  |  | Firma del PL APB |

***DICHIARAZIONE DI TERMINE DEI LAVORI***

|  |  |
| --- | --- |
| Il Signor |  |
| in qualità di persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa (Preposto ai Lavori - ai sensi della citata Norma CEI 11-27) di APB: | |
| dichiara al Signor |  |
| in qualità di Persona preposta alla conduzione dell’impianto elettrico sopra individuato (Responsabile dell’impianto elettrico -RI- ai sensi della Norma CEI 11-27, terza edizione), che, per quanto lo riguarda, l’elemento d’impianto elettrico sopra descritto può essere rimesso in servizio e, pertanto, gli riconsegna l’elemento d’impianto elettrico. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Luogo e data |  | Firma del RI |
|  |  |  |
|  |  | Firma del PL APB |